## Смета
1.1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2
1.2 | Демонтаж существуюших кирпичных конструкций | м3
1.3 | Демонтаж стен (перегородок) из ацэида. гипсолита. ГКД | м2
1.4 | Демонтаж стеновых панелей | м2
1.5 | Демонтаж дверных блоков | шт
1.6 | Демонтаж оконных блоков | шт
1.7 | Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м2
1.8 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2
1.9 | Демонтаж плитки (иол, стены) без сохранения | мп
1.10 | Демонтаж бетонного бортика поддона | м2
1.11 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м2
1.12 | Демонтаж пола из штучного паркета | м2
1.13 | Демонтаж пола из половой доски | м2
1.14 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2
1.15 | Демонтаж плинтуса | мп
1.16 | Демонтаж штукатурного покрытия | м2
1.17 | Расчистка стой от старой краски | м2
1.18 | Расчистка потолков от старой краски | м2
1.19 | Демонтаж подвесного потолка | м2
1.20 | Демонтаж сифона | шт
1.21 | Снятие старых обоев | м2
1.22 | Демонтаж смесителя в ванной | шт
1.23 | Демонтаж смесителя | шт
1.24 | Демонтаж душеной стойки | шт
1.25 | Демонтаж унитаза/биде | шт
1.26 | Демонтаж чаши инсталяции | шт
1.27 | Демонтаж раковины | шт
1.28 | Демонтаж стальной мойки (без подстолья ) | шт
1.29 | Демонтаж раковины с подстольем | шт
1.30 | Демонтаж «Мойдодыра» | шт
1.31 | Демонтаж ванны (чугун, акрил, камень) | шт
1.32 | Демонтаж ванны (сталь) | шт
1.33 | Демонтаж поддона | шт
1.34 | Демонтаж фильтра ТО на американках | шт
1.35 | Демонтаж фильтра ТО в жёстком соединении | шт
1.36 | Демонтаж шарового крана | шт
1.37 | Демонтаж шарового крана на стояке | шт
1.38 | Демонтаж регулятора давления | шт
1.39 | Демонтаж фильтра ГО | шт
1.40 | Демонтаж гребенки | шт
1.41 | Демонтаж счётчика | шт
1.42 | Демонтаж полотенцесушителя | шт
1.43 | Демонтаж стиральной машины | шт
1.44 | Демонтаж душевой кабины | шт
1.45 | Демонтаж труб г/х воды, канализации | мп
1.46 | Демонтаж фартука под ванной | шт
1.47 | Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину | м2
1.48 | Демонтаж вентиляционных коробов | мп
1.49 | Демонтаж старого распределительного устройства | шт
1.50 | Демонтаж светильников | шт
1.51 | Демонтаж электроточки | шт
1.52 | Демонтаж электропроводки | мп
1.53 | Зачистка подоконника(до 20 см) | мп
1.54 | Демонтаж подвесного шкафа (тип антресоль) | мп
1.55 | Зачистка оконной рамы (с одной стороны) | м2
1.56 | Демонтаж битума с пола | м2
1.57 | Демонтаж радиатора отопления | шт
1.58 | Демонтаж бетонного поддона сантехнического узла | м2
1.59 | Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2
1.60 | Демонтаж водонагревателя | шт
1.61 | Демонтаж наличника | мп
1.62 | Демонтаж дверного полотна | шт
1.63 | Демонтаж подоконника (камень/бетон) | шт
1.64 | Расчистка пола от клея | м2
1.65 | Демонтаж пластикового откоса | мп
2.1 | Устройство реечных подвесных потолков | м2
2.2 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | м2
2.3 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м2
2.4 | Устройство разноуровнево потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2
2.5 | Устройство разпоур. потолка из ГКЛ слож, геометр. форм с криволин, эл-ми | м2
2.6 | Монтаж структурного покрытия | м2
2.7 | Грунтовка потолка (1 слой) | м2
2.8 | Грентовка потолка (2 слой и все последующие) | м2
2.9 | Шпатлёвка потолка ( 2 слоя) | м2
2.10 | Штукатурка потолка | м2
2.11 | Окраска потолка | м2
2.12 | Устройство декоративного карниза (галтель) | мп
2.13 | Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | мп
2.14 | Оклейка потолка сеткой «строби», «паутинка» | м2
2.15 | Расшивка рустов | мп
2.16 | Заделка рустов | мп
2.17 | Оклейка потолка обоями (флизелин, сгеклообои) | м2
2.18 | Монтаж ГКЛ короба на потолке | мп
2.19 | Шпаклевка откоса потолок до 150мм | мп
2.20 | Окраска откоса потолок до 150мм | мп
2.21 | Устройство звукоизоляции потолка системой ЗИПС вектор | м2
3.1 | Оклейка стен сеткой «строби», «паутинка» | м2
3.2 | Пробивка проёмов в ж/б стенах | м2
3.3 | Усиление проемов металлическим профилем | мп
3.4 | Устройство ниши до 100x100x10 в.ш.г в бетоне | шт
3.5 | Устройство ниши до 100x100x10 в.ш.г в кирпиче | шт
3.6 | Устройство ниши до 100x100x10 в.ш.г в фальш стенах | шт
3.7 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2
3.8 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2
3.9 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2
3.10 | Устройство стен из гипсокартона ( 1 слой) | м2
3.11 | Устройство стен ns i иисокартона (2 слоя) | м2
3.12 | Устройство стен из ГКЛ (криволинейная конструкция) | мп
3.13 | Облицовка стен ГКЛ (1 слой ) | м2
3.14 | Облицовка стен ГКЛ (2 слоя) | м2
3.15 | Устройство короба из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | м2
3.16 | Устройство короба из ГКЛ (1слой) | мп
3.17 | Устройство короба из ГКЛ (2слоя) | мп
3.18 | Устройство короба из ГКЛ с прямолинейными нишами | мп
3.19 | Устройство короба из ГКЛ с криволинейными шинами | мп
3.20 | Устройство тепло-звукоизоляции стен | м2
3.21 | Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | мп
3.22 | Гидроизоляция стен (2 слоя) | м2
3.23 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2
3.24 | Заделка швов ГКЛ | мп
3.25 | Заделка штробы | мп
3.26 | Штукатурка стен | м2
3.27 | Штукатурка стен (под плитку) | м2
3.28 | Штукатурная отделка проемов (откосов) до 400мм | мп
3.29 | Штукатурное выравнивание углов (в том числе зоны плинтуса) | мп
3.30 | Шпатлёвка гипсокартона | м2
3.31 | Шпатлёвка стен иод обои (2 слоя) | м2
3.32 | Шпатлёвка стен иод окраску (2слоя) | м2
3.33 | Грунтовка стен (1 стой) | м2
3.34 | Грунтовка стен (2 слой и все последующие) | м2
3.35 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2
3.36 | Оклейка стен с (подбором рисунка) | м2
3.37 | Оклейка стен обоями под окраску | м2
3.38 | Монтаж жидких обоев | м2
3.39 | Окраска стен по обоям | м2
3.40 | Окраска степ по шпатлёвке | м2
3.41 | Грунтовка откосов | мп
3.42 | Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) | мп
3.43 | Окраски откосов | мп
3.44 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой | мп
3.45 | Монтаж малярных уголков | мп
3.46 | Устройство откосов из «панелита» | мп
3.47 | Монтаж декоративной, структурной, веницианской штукатурки | м2
3.48 | Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м2
3.49 | Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2
3.50 | Оклейка стен фото обои, фреска | м2
3.51 | Монтаж скрытого люка под окраску | шт
3.52 | Монтаж пробкового покрытия на клею (пол, стены) | м2
4.1 | Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) | м2
4.2 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (по ровной поверхности) | м2
4.3 | Облицовка стен мелкой плиткой 10x10 или 15x15 | м2
4.4 | Укладка бордюрной плитки | мп
4.5 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 90 гр. | м2
4.6 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 45 гр. | м2
4.7 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) "Елочкой" | м2
4.8 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) "Елочкой с прикреном" | м2
4.9 | Облицовка ступеней керамической плиткой | мп
4.10 | Облицовка ступеней керамогранитной плиткой | мп
4.11 | Подрезка плитки под 45 гр. | мп
4.12 | Подрезка резного края плитки под 45 гр. | мп
4.13 | Устройство порогов из плитки | мп
4.14 | Укладка декора(не в размер плитки или рисунок-пано) | шт
4.15 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт
4.16 | Затирка швов плитки одпокомпанентным раствором | м2
4.17 | Затирка швов плитки двухкомпанентным раствором | м2
4.18 | Устройство декоративного экрана ванны | шт
4.19 | Установка бордюра, плинтуса керамического | мп
4.20 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт
4.21 | Монтаж металлического или пластикового лючка | шт
4.22 | Монтаж лючка под плитку с облицовкой | шт
4.23 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | мп
4.24 | Укладка мозаики | м2
4.25 | Подрезка плитки | мп
4.26 | Подрезка плитки из керамогранита | мп
4.27 | Раскладка уголков для вагонки | мп
5.1 | Стяжка пола до 50 мм. | м2
5.2 | Гидроизоляция пола мастиками | м2
5.3 | Гид-ция пола рулонными материалами (два слоя) па битумной мастике | м2
5.4 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2
5.5 | Устройство «сухого пола» Авангард Кнауф (5 см.) | м2
5.6 | Армирование стяжки пола | м2
5.7 | Устройство подиума под душ. кабину | шт
5.8 | Пастилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м2
5.9 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2
5.10 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2
5.11 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м2
5.12 | Устройство пола из ламината на клею | м2
5.13 | Устройство пола из ламината с замком | м2
5.14 | Устройство пола из паркетной доски | м2
5.15 | Грунтовка пола | м2
5.16 | Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойный) | м2
5.17 | Окраска плинтуса | мп
5.18 | Устройство плинтуса на клею | мп
5.19 | Устройство плинтуса на бетонное, кирпичное основание | мп
5.20 | Устройство плинтуса на деревянное основание | мп
5.21 | Монтаж деревянного плинтуса | мп
5.22 | Устройство нола из половой доски | м2
5.23 | Устройство лаг под половую доску | м2
5.24 | Шлифовка фанеры под массивную доску | м2
5.25 | Устройство пола из массивной доски | м2
6.1 | Установка оконных блоков (стандартных) | шт
6.2 | Окраска оконной рамы | м2
6.3 | Ус тановка подоконников | шт
6.4 | Подготовка дверного проема расширение | мп
6.5 | Подготовка дверного проема сужение | мп
6.6 | Установка дверных блоков | шт
6.7 | Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | шт
6.8 | Установка замков | шт
6.9 | Установка фурнитуры | шт
6.10 | Изготовление арок из гипсокартона | шт
6.11 | Установка готовых арок (стандартных) | шт
6.12 | Устройство наличника | мп
6.13 | Устройство добора | мп
6.14 | Установка декоративных порожков | шт
6.15 | Установка дверных ограничителей | шт
6.16 | Монтаж рольставни | шт
6.17 | Монтаж каркаса (обрешетка) | м2
6.18 | Монтаж вагонки | м2
6.19 | Монтаж карниза | мп
6.20 | Сборка мебели | шт
7.1 | Монтаж и подключение раковины (без смесителя) | шт
7.2 | Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя) | шт
7.3 | Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подсветкой (без смесителя) | шт
7.4 | Монтаж стальной мойки на готовое подстолье | шт
7.5 | Монтаж и подключение унитаза на существующие посадочные места | шт
7.6 | Монтаж и подключение унитаза | шт
7.7 | Мешаж инсталяции | шт
7.8 | Монтаж чаши инсталяции | шт
7.9 | Установка биде со смеси гелем и инсталяцией | шт
7.10 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (чугун, акрил, камень) | шт
7.11 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (сталь) | шт
7.12 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт
7.13 | Гидроизоляция швов ванны | мп
7.14 | Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля | шт
7.15 | Монтаж и подключение смесителя | шт
7.16 | Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | шт
7.17 | Монтаж сифона | шт
7.18 | Монтаж смесителя терморегулирующего | шт
7.19 | Монтаж электронного смесителя | шт
7.20 | Монтаж встраиваемого смесителя | шт
7.21 | Монтаж душевой штанги | шт
7.22 | Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | шт
7.23 | Врезка в действующую систему водоснабжения | шт
7.24 | Монтаж стояка со смещением не более 1 м. до Зм высота до Д/У32 | шт
7.25 | Монтаж стояка до 32мм с переврезкой (длиной до Зм) | шт
7.26 | Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку | шт
7.27 | Перевязка стояка для полотенцесушителя | шт
7.28 | Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | шт
7.29 | Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт
7.30 | Монтаж и подкл. фильтров очистки воды с подсоединением к канализации | шт
7.31 | Монтаж и подключение редукторов | шт
7.32 | Монтаж труб горячей или холодной воды | мп
7.33 | Монтаж стальной трубы | мп
7.34 | Монтаж медной грубы | мп
7.35 | Монтаж грубы (Oventrop, Rehau) | мп
7.36 | Монтаж трубы из полипропилена | мп
7.37 | Прокладка злемента фитинга (Oventrop, Rehau) | шт
7.38 | Прокладка элемента фитинга (полипропилен) | шт
7.39 | Прокладка труб канализации всех диаметров | мп
7.40 | Монтаж заглушек на трубопроводе | шт
7.41 | Монтаж манжета резинового | шт
7.42 | Монтаж шарового крана | шт
7.43 | Монтаж шарового крана на стояк | шт
7.44 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | шт
7.45 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 5 см | шт
7.46 | Расчеканка труб (чугун на пластик) | шт
7.47 | Устройство штробы (под трубу до 3/4) в бетоне | мп
7.48 | Устройство шгробы (под трубу до 3/4) в кирпиче | мп
7.49 | Устройство шгробы (под трубу 40-100 мм) в бетоне | мп
7.50 | Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче | мп
7.51 | Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки | шт
7.52 | Монтаж радиаторов отопления с переврезкой | шт
7.53 | Монтаж регулятора давления | шт
7.54 | Монтаж гребенки (с подсоединением фитингов) | шт
7.55 | Монтаж системы заши ты от протечек | шт
7.56 | Монтаж счетчика воды (без опломбировки) | шт
7.57 | Замена счетчиков воды на американках (без опломбировки) | шт
7.58 | Установка аксессуаров | шт
7.59 | Навеска зеркал | шт
7.60 | Монтаж душевой кабины с гидромассажем без обр. герметиком | шт
7.61 | Монтаж душевой кабины с гидромассажем и пароген, без обр герметиком | шт
7.62 | Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком | шт
7.63 | Гидроизоляция швов душевой кабины | шт
7.64 | Монтаж пластиковых шторок | шт
7.65 | Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | шт
7.66 | Монтаж пластикового экрана | шт
7.67 | Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт
7.68 | Устройство полок в сантех. шкафу (длиной до 1м) | шт
7.69 | Монтаж клапана обратного | шт
7.70 | Укрепление сантех кабины | м2
7.71 | Монтаж ванны стальной | шт
7.72 | Монтаж ванны акриловой | шт
7.73 | Монтаж унитаза | шт
7.74 | Расчистка стояка от старой краски до Зм. | шт
7.75 | Расчистка радиатора от старой краски с отводными трубами до Зм. | шт
7.76 | Окраска стояка длиной до Зм | шт
7.77 | Окраска радиатора с отводными трубами до Зм | шт
8.1 | Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) | мп
8.2 | Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | мп
8.3 | 11рокладка кабеля в трубах (в стяжке) | мп
8.4 | Прокладка кабеля в штробе | мп
8.5 | Протяжка кабеля в гофру | мп
8.6 | Прокладка кабеля телефонного | мп
8.7 | Прокладка кабеля телевизионного | мп
8.8 | Прокладка кабеля в кабель-канале | мп
8.9 | Прокладка кабеля на скобах по гипсу или дереву открытым способом | мп
8.10 | Прокладка кабеля на скобах по кирпичу открытым способом | мп
8.11 | Прокладка кабеля на скобах по бетону открытым способом | мп
8.12 | Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ и дерево | мп
8.13 | Монтаж кабель-канала по кирпичу | мп
8.14 | Монтаж кабель-канала по бетону | мп
8.15 | Прокладка кабеля 4-6 мм2 | мп
8.16 | Прокладка кабеля 10 мм2 | мп
8.17 | Прокладка кабеля 16 мм2 | мп
8.18 | Прокладка кабеля 25 мм2 | мп
8.19 | Прокладка кабеля бронированного | мп
8.20 | Монтаж светодиодной подсветки | мп
8.21 | Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт
8.22 | Подключение линии силовой к щиту (Трехфазная сеть) | шт
8.23 | Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт
8.24 | Монтаж распаечной коробки с комутацией | шт
8.25 | Монтаж разветвителя телевизионного | шт
8.26 | Диагностика проводки квартиры (не более 3-х силовых линий) | шт
8.27 | Диагностика электро щитка | шт
8.28 | Диагностика дополнительной силовой линии | шт
8.29 | Диагностика подключения приборов | шт
8.30 | Установка электро точки скрытой подводки | шт
8.31 | Установка электроточки наружной | шт
8.32 | Установка розетки накладной для электроплиты | шт
8.33 | Установка розетки скрытой подводки для электроплиты | шт
8.34 | Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | шт
8.35 | Установка розетки телефонной (накладной) | шт
8.36 | Установка блока выключателей (для санитарно-технических кабин) | шт
8.37 | Монтаж проходного выключателя | шт
8.38 | Установка и подключение автомата зашиты (Однополюсного) | шт
8.39 | Установка и подключение автомата зашиты (Двухполюсного) | шт
8.40 | Установка и подключение автомата зашиты (Трехполюсного) | шт
8.41 | Установка и подключение устройства защитного отключения(Однополюсного) | шт
8.42 | Установка и подключение устройства защитного отключения(Двухполюсного) | шт
8.43 | Установка и подключение устройства защитного отключения(Четырехполюсного) | шт
8.44 | Усттновка и подключение контактора | шт
8.45 | Установка и подключение Диф Автомата | шт
8.46 | Установка встроенного светильника | шт
8.47 | Установка точечного галогенного светильника | шт
8.48 | Установка настенного светильника (Бра) | шт
8.49 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку (до 3 кг) | шт
8.50 | Установка люстры с креплением на крюк | шт
8.51 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку (более 3 кг) | шт
8.52 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт
8.53 | Установка светильника типа "Армстронг" | шт
8.54 | Монтаж бокса под электроавтоматы наружного | шт
8.55 | Установка бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон | шт
8.56 | Установка бокса под элекгроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон | шт
8.57 | Установка бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич | шт
8.58 | Установка бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в бетон | шт
8.59 | Установка бокса под электроавтоматы на 1.2 модулей врезка в гипсокартон | шт
8.60 | Установка бокса под электроавтоматы на 1.2 модулей врезка в кирпич | шт
8.61 | Установка бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон | шт
8.62 | Установка бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон | шт
8.63 | Установка бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич | шт
8.64 | Установка бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в бетон | шт
8.65 | Установка бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в гипсокартон | шт
8.66 | Установка бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в кирпич | шт
8.67 | Установка бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон | шт
8.68 | Установка бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон | шт
8.69 | Установка бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич | шт
8.70 | Установка бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в бетон | шт
8.71 | Установка бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в гипсокартон | шт
8.72 | Установка бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в кирпич | шт
8.73 | Установка электросчетчика однофазного | шт
8.74 | Усгановка электросчетчика трехфазного | шт
8.75 | Установка стабилизатора лампового | шт
8.76 | Установка реле приоритета | шт
8.77 | Установка реле автоматического переключения | шт
8.78 | Установка стабилизатора напряжения | шт
8.79 | Установка трансформа гора | шт
8.80 | Установка звонка с кнопкой (Без прокладки провода) | шт
8.81 | Настил электронного пола | м2
8.82 | Установка распределительной накладной панели на 6 автоматов с расключением | шт
8.83 | Установка распределительной накладной панели на 12 автоматов с расключением | шт
8.84 | Установка распределительной накладной панели на 18 автоматов с расключением | шт
8.85 | Установка распределительной накладной панели на 24 автоматов с расключением | шт
8.86 | Установка распределительной накладной панели на 36 автоматов с расключением | шт
8.87 | Установка распределительной накладной панели на 54 автоматов с расключением | шт
8.88 | Установка распределительной внутренней панели на 6 автоматов с расключением | шт
8.89 | Установка распределительной внутренней панели на 12 автоматов с расключением | шт
8.90 | Установка распределительной внутренней панели на 18 автоматов с расключением | шт
8.91 | Установка распределительной внутренней панели на 24 автоматов с расключением | шт
8.92 | Установка распределительной внутренней панели на 36 автоматов с расключением | шт
8.93 | Установка распределительной внутренней панели на 54 автоматов с расключением | шт
8.94 | Замена автоматов, коммутация, оконцевание в распределительной панеле | шт
8.95 | Замена держателей плавких вставок (комплект) | шт
8.96 | Замена трансформаторов тока | шт
8.97 | Замена перемычек от трансформаторов тока до PH | шт
8.98 | Установка шин дополнительных N или РЕ | шт
8.99 | Замена вводного рубильника | шт
8.100 | Демонтаж старого распределительного устройства | шт
8.101 | Монтаж нового распределительного устройства с коммутацией | шт
8.102 | Переборка распределительного щита до 36 автоматов | шт
8.103 | Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт
8.104 | Замена патрона обычного | шт
8.105 | Замена патрона нестандартного | шт
8.106 | Заменга проводки в люстре, бра | шт
8.107 | Замена проводки в торшере | шт
8.108 | Замена БРА | шт
8.109 | Замена трансформатора люстры, светильника | шт
8.110 | Замена трансформатора люстры круглого | шт
8.111 | Сборка люстры | шт
8.112 | Замена дросселя | шт
8.113 | Замена стартеров | шт
8.114 | Замена гнезда для стартеров | шт
8.115 | Замена проводки в люминисцентном светильнике | шт
8.116 | Замена регулятора света (Диммер) | шт
8.117 | Замена кнопки, выключателя (Бра. торшера) | шт
8.118 | Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт
8.119 | Замена плафонов | шт
8.120 | Разборка и сборка осветительного прибора | шт
8.121 | Установка электроплиты (Без розетки и прокладки провода) | шт
8.122 | Установка варочной панели (Без выпила отверстия) | шт
8.123 | Установка духового шкафа (Без прокладки провода) | шт
8.124 | Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учета выпила) | шт
8.125 | Установка холодильника с ледогенератором | шт
8.126 | Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | шт
8.127 | Монтаж сушки потолочной, настенной | шт
8.128 | Монтаж вент. решетки | шт
8.129 | Установка накладного вентилятора | шт
8.130 | Установка канального вентилятора | шт
8.131 | Монтаж полотенцесушителя (электрического) | шт
8.132 | У становка сушилки для рук | шт
8.133 | Установка реостата теплого пола (Терморегулятор) | шт
8.134 | Установка переговорного устройства | шт
8.135 | Установка воздуховода | шт
8.136 | Установка ЖК экрана с диагональю до 20 " | шт
8.137 | Установка ЖК экрана с диагональю до 32 | шт
8.138 | Установка ЖК экрана с диагональю до 37 " | шт
8.139 | Установка ЖК экрана с диагональю до 40 ” | шт
8.140 | Установка ЖК экрана с диагональю до 42 | шт
8.141 | Установка ЖК экрана с диагональю до 46 " | шт
8.142 | Установка ЖК экрана с диагональю до 52 " | шт
8.143 | Установка ЖК экрана с диагональю до 55 " | шт
8.144 | Установка ЖК экрана с диагональю до 60 " | шт
8.145 | Установка ЖК экрана с диагональю до 65 и более " | шт
8.146 | Штробление стен и пола до 20*20 мм - монолит | мп
8.147 | Штробление стен и пола до 20*20 мм - бетон | мп
8.148 | Штробление стен и пола до 20*20 мм -кирпич | мп
8.149 | Штробление стен и пола до 20*20 мм - гипсолит | мп
8.150 | Штробление стен и пола до 20*50 мм - монолит | мп
8.151 | Штробление стен и пола до 20*50 мм - бетон | мп
8.152 | Шгробление стен и пола до 20*50 мм - кирпич | мп
8.153 | Штробление стен и пола до 20*50 мм - гипсоли т | мп
8.154 | Штроблепие стен и пола до 50*50 мм - монолит | мп
8.155 | Штроблепие стен и пола до 50*50 мм - бетон | мп
8.156 | Штробление стен и пола до 50*50 мм - кирпич | мп
8.157 | Штробление стен и пола до 50*50 мм - гипсолит | мп
8.158 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - монолит | мп
8.159 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - бетон | мп
8.160 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - кирпич | мп
8.161 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - гипсолит | мп
8.162 | Штробление стен и пола до 20*20 мм - монолит | мп
8.163 | Штробление стен и пола до 20*20 мм - бетон | мп
8.164 | Штробление стен и пола до 20*20 мм -кирпич | мп
8.165 | Штробление стен и пола до 20*20 мм - гипсолит | мп
8.166 | Штробление стен и пола до 20*50 мм - монолит | мп
8.167 | Штробление стен и пола до 20*50 мм - бетон | мп
8.168 | Шгробление стен и пола до 20*50 мм - кирпич | мп
8.169 | Штробление стен и пола до 20*50 мм - гипсоли т | мп
8.170 | Штроблепие стен и пола до 50*50 мм - монолит | мп
8.171 | Штроблепие стен и пола до 50*50 мм - бетон | мп
8.172 | Штробление стен и пола до 50*50 мм - кирпич | мп
8.173 | Штробление стен и пола до 50*50 мм - гипсолит | мп
8.174 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - монолит | мп
8.175 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - бетон | мп
8.176 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - кирпич | мп
8.177 | Штробление стен и пола до 50*100 мм - гипсолит | мп
8.178 | Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене - Монолит | шт
8.179 | Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене - Бетон | шт
8.180 | Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене - Кирпич | шт
8.181 | Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене - Гипсолит | шт
8.182 | Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15 мм за >0 мм глубины | шт
8.183 | Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | шт
8.184 | Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | шт
8.185 | Разрабртка грунта вручную | м3
8.186 | Монтаж контура заземления | шт
8.187 | Подготовка троншеи под укладку кабеля (щебень, песок, сигнальная лента) | мп
8.188 | Укладка кабеля втгроншее | шт
8.189 | Подключение силовой линии на столбе | шт
9.1 | Перестановка мебели | час
9.2 | Вынос чугунной ванны без лифта | этаж